## Slide 1: Potencia en estado estable
Triángulo de Impedancia
Img
Inductancia
Pot. Activa
+JQ
-JQ
Potencia Reactiva
S=Potencia Aparente
Potencia Instantánea

## Slide 2
Ejemplo:
Si la expresión anterior la evaluáramos en 1 tenemos la potencia instantánea.
Pot. Promedio

## Slide 3
Potencia Promedio
1
2
1
Es independiente del tiempo
2
Por ser función periódica su integral es cero

## Slide 4
Qué sucede si solo tenemos elementos reactivos?
Inductivo
Capacitivo
La potencia es consumida solo por las resistencias.
Qué sucede si solo tenemos resistencias?
La potencia no es consumida por elementos inductivos ni capacitivos.

## Slide 5
Determinar la potencia promedio total absorbida y la potencia promedio total suministrada
Potencia Promedio Suministrada
Potencia Promedio Absorbida
Ejemplo

## Slide 6
Potencia Activa [P]
Solo consumen la potencia activa las resistencias es decir los elementos reales.
Inductivo
Capacitivo
Resistivo
El FP nos dice que tan buena es la potencia que estamos consumiendo.

## Slide 7
Vatimetros
Son aquellos que MIDE potencia activa.
VATÍMETROS ANALÓGICOS
Bobina de Voltaje
Bobina de Corriente
VATÍMETROS DIGITALES
Carga
Fuente

## Slide 8
Potencia Reactiva [Q]
Unidad: VAR(Voltio Amperio Reactivo)
Atraso
Adelanto
La potencia reactiva total es igual a la suma algebraica de las potencias reactivas de cada una de las cargas en el circuito sin importarles como estén colocadas.
Ejm:
Q1=200VAR en atraso
Q2=150VAR en adelanto
Q3=80VAR en adelanto
Q4=60VAR en adelanto
Q5=260VAR en atraso
en atraso

## Slide 9
Potencia Aparente [S]
Unidad: VA
Real
Imaginaria
También se la llama Potencia Compleja
Para hallar la potencia aparente total lo hacemos de la misma manera como se halla la potencia total reactiva.

## Slide 10
Triángulo de Potencia
Inductivo
Capacitivo

## Slide 11
Resumen:
Si Q=0 la carga resistiva es pura, el factor de potencia es unitario y el # complejo S se encuentra en el eje real positivo.
Además la potencia compleja total entregada a cualquier número de cargas individuales es igual a la suma de las potencias complejas entregadas a cada carga individual sin hacer uso de cómo están interconectadas.

## Slide 12
Una carga opera a 20[KW] con un factor de potencia de 0.8 en atraso. El voltaje aplicado en la carga de 220[VRMS] a 0º a una frecuencia de 60Hz. La línea que une la fuente de alimentación con la carga tiene una impedancia de línea de 0.09+J0.3 ohmios. Deseamos determinar el voltaje y el factor de potencia de la fuente de alimentación.
b)
en atraso
i
Problema:

## Slide 13
2da forma de resolver
en atraso

## Slide 14
Dibujar el triángulo de Potencia Total
QT
PT
PT=P1+P2+P3
QT=(Q1 +Q3 )-Q2

## Slide 15
Dibujar el triángulo de Potencia Total.
Carga 1 es predominantemente Inductiva.
Carga 2 es resistiva pura
Carga 3 es predominantemente capacitiva
Ejercicio:

## Slide 16
Mejoramiento del Factor de potencia
Como dato: mejorar el FP a 0.95 en atraso
I´corriente con la presencia del capacitor

## Slide 18
La Potencia Reactiva consumida por el ramal 1 es d 8kVAR en atraso.
Determinar:
El triángulo de Potencia Total
La capacitancia necesaria para mejorar el factor de potencia a 0.9 en atraso.
Ramal 1
Ramal 2
Problema:

## Slide 19
b)

## Slide 20
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación
Tercera Evaluación Análisis de Redes Eléctricas I
I Termino 2007-2008
EJERCICIO 1
Para el siguiente circuito asumiendo que y con una frecuencia de 60 HZ:
Hallar los valores fasoriales de las fuentes y con su respectivo factor de potencia, indicando si están en atraso o adelanto………………………………………..18 pts.
El valor fasorial de …………………………………………………………………………. 5pts
Hallar el valor de los capacitores colocados en paralelo a cada fuente ( y ) para mejorar el factor de potencia a la unidad, mostrando los triángulos de potencia suministrado por cada una de las fuentes antes y después de conectar los capacitores …………………………………………………………………………………………………...10pts

## Slide 21: EJERCICIO 2.- (III termino 2006.-tema 3)
En el siguiente circuito
Halle Eg e Ig.
Calcule los KVAR de capacitores que deben conectarse en paralelo en los terminales “a-b” para mejorar el Factor de Potencia a 0,9 en atraso.
Calcular la nueva Ig con los capacitores entre a y b

## Slide 22: EJERCICIO 2.- (III termino 2006.-tema 3)

## Slide 23
Para el siguiente circuito calcular:
a) El factor de potencia y las potencias activas, reactivas y aparentes de la fuente
b) Dibujar el triangulo de potencia para cada una de las cargas en la cual deberá indicarse la potencia activa, reactiva y la aparente total.
EJERCICIO 3.- (II termino 2006.-tema 1)

## Slide 24
En el siguiente sistema se tiene que:
Carga 1: 3 Kw Fp= 0,8 en atraso
Carga 2: Z= 15 + j 10 Ω
Carga 3: 3764 vatios
Calcular:
El factor de potencia de la carga 3 necesario para que la fuente de 660 Vrms
funcione con un factor de potencia de 0,9 en atraso.
La corriente de la fuente
EJERCICIO 4.- (I termino 2012.-tema 1)